## Register1-3
数据ID | 数据类型 | 从地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 数据格式 | 描述
modbus_1 | UINT16 | 1 | 3 | 40001 | 12 | 有功点度量
modbus_2 | UINT16 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_3 | UINT16 | 1 | 3 | 40003 | 12 | 正功电度量
modbus_4 | UINT16 | 1 | 3 | 40004 | 12 | 负功电度量
modbus_5 | UINT16 | 1 | 3 | 40005 | 12 | 有功点度量
modbus_6 | UINT16 | 1 | 3 | 40006 | 12 | 有功点度量
modbus_7 | UINT16 | 1 | 3 | 40007 | 12 | 有功点度量
modbus_8 | UINT16 | 1 | 3 | 40008 | 12 | 有功点度量
modbus_9 | UINT16 | 1 | 3 | 40009 | 12 | 有功点度量
modbus_10 | UINT16 | 1 | 3 | 40010 | 12 | 有功点度量

## Register1-4
数据ID | 数据类型 | 从地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 数据格式 | 描述
modbus_11 | INT16 | 1 | 4 | 400011 | 21 | 有功点度量
modbus_12 | INT16 | 1 | 4 | 400012 | 21 | 无功电度量
modbus_13 | INT16 | 1 | 4 | 400013 | 21 | 正功电度量
modbus_14 | INT16 | 1 | 4 | 400014 | 21 | 负功电度量
modbus_15 | INT16 | 1 | 4 | 400015 | 21 | 有功点度量
modbus_16 | INT16 | 1 | 4 | 400016 | 21 | 有功点度量
modbus_17 | INT16 | 1 | 4 | 400017 | 21 | 有功点度量
modbus_18 | INT16 | 1 | 4 | 400018 | 21 | 有功点度量
modbus_19 | INT16 | 1 | 4 | 400019 | 21 | 有功点度量
modbus_20 | INT16 | 1 | 4 | 400020 | 21 | 有功点度量

## Register2-3
数据ID | 数据类型 | 从地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 数据格式 | 描述
modbus_21 | FLOAT | 2 | 3 | 400011 | 3412 | 有功点度量
modbus_22 | FLOAT | 2 | 3 | 400013 | 3412 | 无功电度量
modbus_23 | FLOAT | 2 | 3 | 400015 | 3412 | 正功电度量
modbus_24 | FLOAT | 2 | 3 | 400017 | 3412 | 负功电度量
modbus_25 | FLOAT | 2 | 3 | 400019 | 3412 | 有功点度量
modbus_26 | FLOAT | 2 | 3 | 400021 | 3412 | 有功点度量
modbus_27 | FLOAT | 2 | 3 | 400023 | 3412 | 有功点度量
modbus_28 | FLOAT | 2 | 3 | 400025 | 3412 | 有功点度量
modbus_29 | FLOAT | 2 | 3 | 400027 | 3412 | 有功点度量
modbus_30 | FLOAT | 2 | 3 | 400029 | 3412 | 有功点度量

## Register2-4
数据ID | 数据类型 | 从地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 数据格式 | 描述
modbus_31 | UINT32 | 2 | 4 | 40031 | 1234 | 有功点度量
modbus_32 | UINT32 | 2 | 4 | 40033 | 1234 | 无功电度量
modbus_33 | UINT32 | 2 | 4 | 40035 | 1234 | 正功电度量
modbus_34 | UINT32 | 2 | 4 | 40037 | 1234 | 负功电度量
modbus_35 | UINT32 | 2 | 4 | 40039 | 1234 | 有功点度量
modbus_36 | UINT32 | 2 | 4 | 40041 | 1234 | 有功点度量
modbus_37 | UINT32 | 2 | 4 | 40043 | 1234 | 有功点度量
modbus_38 | UINT32 | 2 | 4 | 40045 | 1234 | 有功点度量
modbus_39 | UINT32 | 2 | 4 | 40047 | 1234 | 有功点度量
modbus_40 | UINT32 | 2 | 4 | 40049 | 1234 | 有功点度量