## slave1-3
数据ID | 数据类型 | 从地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 数据格式 | 描述
modbus_1 | UINT16 | 1 | 3 | 40001 | 12 | 有功点度量
modbus_2 | INT16 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_3 | INT17 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_4 | INT18 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_5 | INT19 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_6 | INT20 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_7 | INT21 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_8 | INT22 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_9 | INT23 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_10 | INT24 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_11 | INT25 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_12 | INT26 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_13 | INT27 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_14 | INT28 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_15 | INT29 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_16 | INT30 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_17 | INT31 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_18 | INT32 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_19 | INT33 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_20 | INT34 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_21 | INT35 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_22 | INT36 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_23 | INT37 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_24 | INT38 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_25 | INT39 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_26 | INT40 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_27 | INT41 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_28 | INT42 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_29 | INT43 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_30 | INT44 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_31 | INT45 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_32 | INT46 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_33 | INT47 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_34 | INT48 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_35 | INT49 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_36 | INT50 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_37 | INT51 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_38 | INT52 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_39 | INT53 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_40 | INT54 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_41 | INT55 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_42 | INT56 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_43 | INT57 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_44 | INT58 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_45 | INT59 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量
modbus_46 | INT60 | 1 | 3 | 40002 | 12 | 无功电度量