## Register1-3
标签名称 | 数据类型 | 从站地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 数据格式 | 描述
modbus_1 | FLOAT | 1 | 3 | 40001 | 3412 | 有功点度量
modbus_2 | FLOAT | 1 | 3 | 40003 | 3412 | 有功点度量
modbus_3 | FLOAT | 1 | 3 | 40005 | 3412 | 有功点度量
modbus_4 | FLOAT | 1 | 3 | 40007 | 3412 | 有功点度量
modbus_5 | FLOAT | 1 | 3 | 40009 | 3412 | 有功点度量
modbus_6 | FLOAT | 1 | 3 | 40011 | 3412 | 有功点度量
modbus_7 | FLOAT | 1 | 3 | 40013 | 3412 | 有功点度量
modbus_8 | FLOAT | 1 | 3 | 40015 | 3412 | 有功点度量
modbus_9 | FLOAT | 1 | 3 | 40017 | 3412 | 有功点度量
modbus_10 | FLOAT | 1 | 3 | 40019 | 3412 | 有功点度量

## Register1-4
标签名称 | 数据类型 | 从站地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 数据格式 | 描述
modbus_11 | FLOAT | 1 | 4 | 40001 | 3412 | 有功点度量
modbus_12 | FLOAT | 1 | 4 | 40003 | 3412 | 有功点度量
modbus_13 | FLOAT | 1 | 4 | 40005 | 3412 | 有功点度量
modbus_14 | FLOAT | 1 | 4 | 40007 | 3412 | 有功点度量
modbus_15 | FLOAT | 1 | 4 | 40009 | 3412 | 有功点度量
modbus_16 | FLOAT | 1 | 4 | 40011 | 3412 | 有功点度量
modbus_17 | FLOAT | 1 | 4 | 40013 | 3412 | 有功点度量
modbus_18 | FLOAT | 1 | 4 | 40015 | 3412 | 有功点度量
modbus_19 | FLOAT | 1 | 4 | 40017 | 3412 | 有功点度量

## Register2-3
标签名称 | 数据类型 | 从站地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 数据格式 | 描述
modbus_21 | FLOAT | 2 | 3 | 40001 | 3412 | 有功点度量
modbus_22 | FLOAT | 2 | 3 | 40003 | 3412 | 有功点度量
modbus_23 | FLOAT | 2 | 3 | 40005 | 3412 | 有功点度量
modbus_24 | FLOAT | 2 | 3 | 40007 | 3412 | 有功点度量
modbus_25 | FLOAT | 2 | 3 | 40009 | 3412 | 有功点度量
modbus_26 | FLOAT | 2 | 3 | 40011 | 3412 | 有功点度量
modbus_27 | FLOAT | 2 | 3 | 40013 | 3412 | 有功点度量
modbus_28 | FLOAT | 2 | 3 | 40015 | 3412 | 有功点度量

## Register2-4
标签名称 | 数据类型 | 从站地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 数据格式 | 描述
modbus_31 | FLOAT | 2 | 4 | 40001 | 3412 | 有功点度量
modbus_32 | FLOAT | 2 | 4 | 40003 | 3412 | 有功点度量
modbus_33 | FLOAT | 2 | 4 | 40005 | 3412 | 有功点度量
modbus_34 | FLOAT | 2 | 4 | 40007 | 3412 | 有功点度量
modbus_35 | FLOAT | 2 | 4 | 40009 | 3412 | 有功点度量
modbus_36 | FLOAT | 2 | 4 | 40011 | 3412 | 有功点度量
modbus_37 | FLOAT | 2 | 4 | 40013 | 3412 | 有功点度量