## Register
数据ID | 数据类型 | 从地址 | 功能码 | 起始寄存器地址 | 数据格式 | 描述
modbus_1 | FLOAT | 1 | 3 | 40001 | 3412 | 有功点度量
modbus_2 | FLOAT | 1 | 3 | 40003 | 3412 | 无功电度量
modbus_3 | FLOAT | 1 | 3 | 40005 | 3412 | 正功电度量
modbus_4 | FLOAT | 1 | 3 | 40007 | 3412 | 负功电度量
modbus_5 | FLOAT | 1 | 3 | 40009 | 3412 | 有功点度量
modbus_6 | FLOAT | 1 | 3 | 40011 | 3412 | 无功电度量
modbus_7 | FLOAT | 1 | 3 | 40013 | 3412 | 正功电度量
modbus_8 | FLOAT | 1 | 3 | 40015 | 3412 | 负功电度量
modbus_9 | FLOAT | 1 | 3 | 40017 | 3412 | 有功点度量
modbus_10 | FLOAT | 1 | 3 | 40019 | 3412 | 无功电度量
modbus_11 | FLOAT | 1 | 3 | 40021 | 3412 | 正功电度量
modbus_12 | FLOAT | 1 | 3 | 40023 | 3412 | 负功电度量
modbus_13 | FLOAT | 1 | 3 | 40025 | 3412 | 有功点度量
modbus_14 | FLOAT | 1 | 3 | 40027 | 3412 | 无功电度量
modbus_15 | FLOAT | 1 | 3 | 40029 | 3412 | 正功电度量
modbus_16 | FLOAT | 1 | 3 | 40031 | 3412 | 负功电度量
modbus_17 | FLOAT | 1 | 3 | 40033 | 3412 | 有功点度量
modbus_18 | FLOAT | 1 | 3 | 40035 | 3412 | 无功电度量
modbus_19 | FLOAT | 1 | 3 | 40037 | 3412 | 正功电度量
modbus_20 | FLOAT | 1 | 3 | 40039 | 3412 | 负功电度量
modbus_21 | FLOAT | 1 | 3 | 40041 | 3412 | 有功点度量
modbus_22 | FLOAT | 1 | 3 | 40043 | 3412 | 无功电度量
modbus_23 | FLOAT | 1 | 3 | 40045 | 3412 | 正功电度量
modbus_24 | FLOAT | 1 | 3 | 40047 | 3412 | 负功电度量
modbus_25 | FLOAT | 1 | 3 | 40049 | 3412 | 有功点度量
modbus_26 | FLOAT | 1 | 3 | 40051 | 3412 | 无功电度量
modbus_27 | FLOAT | 1 | 3 | 40053 | 3412 | 正功电度量
modbus_28 | FLOAT | 1 | 3 | 40055 | 3412 | 负功电度量
modbus_29 | FLOAT | 1 | 3 | 40057 | 3412 | 有功点度量
modbus_30 | FLOAT | 1 | 3 | 40059 | 3412 | 无功电度量
modbus_31 | FLOAT | 1 | 3 | 40061 | 3412 | 正功电度量
modbus_32 | FLOAT | 1 | 3 | 40063 | 3412 | 负功电度量
modbus_33 | FLOAT | 1 | 3 | 40065 | 3412 | 有功点度量
modbus_34 | FLOAT | 1 | 3 | 40067 | 3412 | 无功电度量
modbus_35 | FLOAT | 1 | 3 | 40069 | 3412 | 正功电度量
modbus_36 | FLOAT | 1 | 3 | 40071 | 3412 | 负功电度量
modbus_37 | FLOAT | 1 | 3 | 40073 | 3412 | 有功点度量
modbus_38 | FLOAT | 1 | 3 | 40075 | 3412 | 无功电度量
modbus_39 | FLOAT | 1 | 3 | 40077 | 3412 | 正功电度量
modbus_40 | FLOAT | 1 | 3 | 40079 | 3412 | 负功电度量
modbus_41 | FLOAT | 1 | 3 | 40081 | 3412 | 有功点度量
modbus_42 | FLOAT | 1 | 3 | 40083 | 3412 | 无功电度量
modbus_43 | FLOAT | 1 | 3 | 40085 | 3412 | 正功电度量
modbus_44 | FLOAT | 1 | 3 | 40087 | 3412 | 负功电度量
modbus_45 | FLOAT | 1 | 3 | 40089 | 3412 | 有功点度量
modbus_46 | FLOAT | 1 | 3 | 40091 | 3412 | 无功电度量
modbus_47 | FLOAT | 1 | 3 | 40093 | 3412 | 正功电度量
modbus_48 | FLOAT | 1 | 3 | 40095 | 3412 | 负功电度量
modbus_49 | FLOAT | 1 | 3 | 40097 | 3412 | 有功点度量
modbus_50 | FLOAT | 1 | 3 | 40099 | 3412 | 无功电度量
modbus_51 | FLOAT | 1 | 3 | 40101 | 3412 | 正功电度量
modbus_52 | FLOAT | 1 | 3 | 40103 | 3412 | 负功电度量
modbus_53 | FLOAT | 1 | 3 | 40105 | 3412 | 有功点度量
modbus_54 | FLOAT | 1 | 3 | 40107 | 3412 | 无功电度量
modbus_55 | FLOAT | 1 | 3 | 40109 | 3412 | 正功电度量
modbus_56 | FLOAT | 1 | 3 | 40111 | 3412 | 负功电度量
modbus_57 | FLOAT | 1 | 3 | 40113 | 3412 | 有功点度量
modbus_58 | FLOAT | 1 | 3 | 40115 | 3412 | 无功电度量
modbus_59 | FLOAT | 1 | 3 | 40117 | 3412 | 正功电度量
modbus_60 | FLOAT | 1 | 3 | 40119 | 3412 | 负功电度量
modbus_61 | FLOAT | 1 | 3 | 40121 | 3412 | 有功点度量
modbus_62 | FLOAT | 1 | 3 | 40123 | 3412 | 无功电度量
modbus_63 | FLOAT | 1 | 3 | 40125 | 3412 | 正功电度量
modbus_64 | FLOAT | 1 | 3 | 40127 | 3412 | 负功电度量
modbus_65 | FLOAT | 1 | 3 | 40129 | 3412 | 有功点度量
modbus_66 | FLOAT | 1 | 3 | 40131 | 3412 | 无功电度量
modbus_67 | FLOAT | 1 | 3 | 40133 | 3412 | 正功电度量
modbus_68 | FLOAT | 1 | 3 | 40135 | 3412 | 负功电度量
modbus_69 | FLOAT | 1 | 3 | 40137 | 3412 | 有功点度量
modbus_70 | FLOAT | 1 | 3 | 40139 | 3412 | 无功电度量
modbus_71 | FLOAT | 1 | 3 | 40141 | 3412 | 正功电度量
modbus_72 | FLOAT | 1 | 3 | 40143 | 3412 | 负功电度量
modbus_73 | FLOAT | 1 | 3 | 40145 | 3412 | 有功点度量
modbus_74 | FLOAT | 1 | 3 | 40147 | 3412 | 无功电度量
modbus_75 | FLOAT | 1 | 3 | 40149 | 3412 | 正功电度量
modbus_76 | FLOAT | 1 | 3 | 40151 | 3412 | 负功电度量
modbus_77 | FLOAT | 1 | 3 | 40153 | 3412 | 有功点度量
modbus_78 | FLOAT | 1 | 3 | 40155 | 3412 | 无功电度量
modbus_79 | FLOAT | 1 | 3 | 40157 | 3412 | 正功电度量
modbus_80 | FLOAT | 1 | 3 | 40159 | 3412 | 负功电度量
modbus_81 | FLOAT | 1 | 3 | 40161 | 3412 | 有功点度量
modbus_82 | FLOAT | 1 | 3 | 40163 | 3412 | 无功电度量
modbus_83 | FLOAT | 1 | 3 | 40165 | 3412 | 正功电度量
modbus_84 | FLOAT | 1 | 3 | 40167 | 3412 | 负功电度量
modbus_85 | FLOAT | 1 | 3 | 40169 | 3412 | 有功点度量
modbus_86 | FLOAT | 1 | 3 | 40171 | 3412 | 无功电度量
modbus_87 | FLOAT | 1 | 3 | 40173 | 3412 | 正功电度量
modbus_88 | FLOAT | 1 | 3 | 40175 | 3412 | 负功电度量
modbus_89 | FLOAT | 1 | 3 | 40177 | 3412 | 有功点度量
modbus_90 | FLOAT | 1 | 3 | 40179 | 3412 | 无功电度量
modbus_91 | FLOAT | 1 | 3 | 40181 | 3412 | 正功电度量
modbus_92 | FLOAT | 1 | 3 | 40183 | 3412 | 负功电度量
modbus_93 | FLOAT | 1 | 3 | 40185 | 3412 | 有功点度量
modbus_94 | FLOAT | 1 | 3 | 40187 | 3412 | 无功电度量
modbus_95 | FLOAT | 1 | 3 | 40189 | 3412 | 正功电度量
modbus_96 | FLOAT | 1 | 3 | 40191 | 3412 | 负功电度量
modbus_97 | FLOAT | 1 | 3 | 40193 | 3412 | 有功点度量
modbus_98 | FLOAT | 1 | 3 | 40195 | 3412 | 无功电度量
modbus_99 | FLOAT | 1 | 3 | 40197 | 3412 | 正功电度量
modbus_100 | FLOAT | 1 | 3 | 40199 | 3412 | 负功电度量